PERANCANGAN ALAT MONITORING SISTEM KERJA SOLAR PANEL BERBASIS IoT (Internet Of Things)

Dian Kurnia Putra, Alfith, Asnal Effendi

Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Padang

E-mail: alfith.st.tumangguang@gmail.com

Abstrak

Membuat sebuah sistem yang dapat melakukan tracking terhadap posisi sinar matahari untuk meningkatkan efisiensi penerimaan cahaya oleh panel surya, serta melakukan monitoring dari daya yang dihasilkan oleh panel surya berbasis internet of things. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peningkatan daya solar panel dengan menggunakan sistem solar tracking terhadap solar panel statis mampu mengoptimalkan daya keluaran panel surya sebesar 27,4%, sedangkan peningkatan daya solar panel dengan menggunakan sistem solar tracking terhadap solar tracking dengan lensa fresnel mampu mengoptimalkan daya keluaran panel surya sebesar 14%.

Kata Kunci: Panel Surya; Solar Tracking; IoT

Abstract

Creating a system that can track the position of sunlight to increase the efficiency of receiving light by solar panels, as well as monitor the power generated by solar panels based on the internet of things. The results of this study indicate that increasing solar panel power using a solar tracking system for static solar panels can optimize the output power of solar panels by 27.4%, while increasing solar panel power using a solar tracking system for solar tracking with a fresnel lens can optimize power. solar panel output by 14%.

Keywords: Panel Surya; Solar Tracking; IoT